м. Біла Церква							             «04» вересня 2023 р.

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

(далі – «Запит»)

Київська обласна організація Товариства Червоного Хреста України (далі – «Замовник») оголошує конкурс на запит Білоцерківської міськрайонної Організації Товариства Червоного Хреста України місцеву на закупівлю Ремонт приміщення осередка Червоного Хреста, за адресою: м. Біла Церква, пров. другий Курсовий, 14-а».

Опис позиції до закупівлі

| № | Назва | Кількість | Додаткова інформація |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт приміщення | 1 | Подробиці у Додатку 1, Додатку 2 та Додатку 3 до Запиту |

Кваліфікаційні вимоги до Учасника

| Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до учасника | Документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам |
| --- | --- |
| Суб’єкт підприємницької діяльності за законодавством України (юридична або фізична особа) з досвідом роботи не менше 3-х років. Право на здійснення підприємницької діяльності згідно КВЕДам. | - Копії свідоцтва про державну реєстрацію (для зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо їм не було видано Виписку) або Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; - Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в якому зазначаються основні види діяльності на дату подання Пропозиції; - Копії свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або Витягу з реєстру платників єдиного податку (для зареєстрованих з 01.01.2014 року), або довідки з податкового органу про обрання системи оподаткування. |
|  | Додаткова інформація від компанії |
| Наявність обладнання та матеріально-технічної бази. Наявність працівників відповідної кваліфікації. | - Довідка у довільній формі, про наявність обладнання та матеріально-технічної бази; - Довідка у довільній формі, про наявність працівників відповідної кваліфікації; - Документи, що підтверджують працевлаштування працівників, зазначених в довідці; - Структура підприємства. |
| Наявність документально підтвердженого досвіду | - Довідка в довільній формі про досвід виконання аналогічних договорів (не менше двох), що повинна містити інформацію про найменування замовника, суму договору за останні три роки; - Копії договорів, на виконання вищезазначених робіт; - Позитивний лист-відгук. |
| Наявність фінансової спроможності | - Довідки з обслуговуючого банку про відсутність простроченої заборгованості за кредитами, видана не раніше дати оприлюднення закупівлі; - Скан-копії фінансової звітності за останні три роки та 2023 рік: - баланс підприємства; - звіт про фінансові результати; - декларація (для фізичних осіб). - Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справленням яких покладено на контролюючі органи, видана не раніше дати оприлюднення закупівлі. |
| Інші документи | - Документи, що підтверджують повноваження посадової особи щодо підпису документів (виписка з протоколу засновників або витяг зі Статуту, наказ про призначення, довіреність або інші документи, що підтверджують повноваження посадової особи учасника щодо підпису документів та копії паспорту(ів) уповноваженої(их) осіб на право підпису документів пропозиції, договору підряду та актів виконаних робіт); - Довідка з обслуговуючого банку про відкриття рахунку; - Документ, що підтверджує відсутність справи з банкрутства, видана не раніше дати оприлюднення закупівлі; - Довідка, видана на посадову особу учасника, що підтверджує відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність незнятої чи непогашеної судимості дійсна на дату подання пропозиції; - Копії ліцензій та/або дозволів на виконання робіт, виданих уповноваженим державним органом необхідних для виконання робіт, вказаних в комерційній пропозиції, якщо отримання ліцензій та/або дозвільних документів на виконання таких робіт передбачено законодавством; - Лист – згода на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних відповідно до Закону України від 01.06.2010 р. № 2297-VI "Про захист персональних даних". - Лист-гарантія, що ціна, зазначена в пропозиції (з врахуванням відповідного до системи оподаткування податку), є остаточною. |
| Інформація про субпідрядника | У разі якщо учасник має намір залучити інші суб’єкти господарювання як субпідрядників – учасник повинен надати інформацію по кожному субпідряднику відповідно до „Запиту”. |

Термін виконання робіт: 30 календарних днів з дня підписання договору (продовження на 2 тижні за погодженням із Замовником)

Інша інформація:

- Ініціювання додаткових оплачуваних робіт можливе лише за ініціативи Замовника.

- Одиничні розцінки робіт та матеріалів є «замороженими» до фактичного завершення виконання робіт. Фактичний обсяг виконаних робіт фіксується Замовником.

- Замовник за погодженням з Виконавцем, має право змінювати обсяг робіт залежно від реального фінансування видатків та/або виробничої потреби Замовника.

- Валютою місцевої пропозиції є гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України на розрахунковий рахунок постачальника.

- Оплата здійснюється за системою 50% передплати протягом 5-ти банківських днів з дати підписання договору та 50% післяплати по факту підписання актів виконаних робіт.

- Перед підписанням договору скласти дефектний акт з фактичними об’ємами робіт, вартість яких не може перевищувати ціну, зазначена у пропозиції.

- Строк дії цінової пропозиції складає 30 календарних днів з дня отримання її Замовником.

Склад тендерної пропозиції:

- Цінова пропозиція у формі Додатку 1 до Запиту.

- Технічне завдання у формі Додатку 2 до Запиту.

- Підсумкова відомість ресурсів у формі Додатку 3 до Запиту.

- Просимо додати до Вашої тендерної пропозиції будь-які інші документи, що, на Вашу думку, можуть бути корисними для оцінки пропозиції (наприклад, рекомендаційні листи, тощо).

Підписанням та поданням своєї цінової пропозиції учасник погоджується з наступним:

- участь у закупівлі послуг пов'язаних осіб або ж змова учасників місцевої закупівлі послуг забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати закупівлі буде відмінено або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за договором та відшкодуванням збитків завданих Організації.

- пропозиція може бути відхилена, та/або договір може бути розірваний, якщо є будь-які докази, що підписання договору або виконання договору включають в себе хабарництво або будь-які інші незаконні дії.

- учасник самостійно одержує всі необхідні документи, пов’язані з поданням його тендерної пропозиції, та несе всі витрати на їх отримання.

Запитання щодо цінової пропозиції надсилайте на адресу: zakupivli@redcross.org.ua до 18:00 20.09.2023 року.

Цінові пропозиції приймаються на електронну пошту zakupivli@redcross.org.ua до 18:00 20.09.2023 року.

Методика обрання переможця конкурсу (процедури відкритого тендерного процесу). Спочатку серед поданих тендерних пропозицій Тендерним комітетом відбираються пропозиції, які відповідають технічним, кваліфікаційним та іншим вимогам до предмета закупівлі та постачальника, які містяться у цьому Запиті. З відібраних цінових пропозицій Комітетом обирається пропозиція з найнижчою ціною та постачальник/виконавець, який подав таку цінову пропозицію, оголошується переможцем процедури відкритого тендерного процесу.

Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться, протягом 3 робочих днів з дати розгляду цінових пропозицій. Результати процедури закупівлі буде повідомлено всім учасникам не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом надсилання відповідних повідомлень всім учасникам місцевої закупівлі електронною поштою.

Укладання договору: Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 30 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі. Зміни до договору про закупівлю оформлюються в такій самій формі, що й договір про закупівлю, а саме у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди до договору. У разі відмови переможця від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, замовник відхиляє цінову пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії цінової пропозиції яких ще не минув.

Голова тендерного комітету							ЧІРКОВА А. О.

Київської ОО ТЧХУ

Додаток 1 до Запиту

Увага! Учасники повинні дотримуватись установленої форми

Назва підприємства:

Адреса, телефон:

Реквізити:

«ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ»

Ми, (назва Учасник), надаємо свою цінову пропозицію для участі у у місцевій закупівлі «Ремонт приміщення осередка Червоного Хреста, за адресою: м. Біла Церква, пров. другий Курсовий, 14-а». Вивчивши інформацію про необхідні технічні /, якісні та кількісні характеристики, ми уповноважені на підписання договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та договору на умовах, зазначених у нашій пропозиції на загальну вартість:

| № | Назва | Кількість, од. | Вартість за одиницю (з врахуванням відповідного до системи оподаткування податку), грн. | Загальна вартість (з врахуванням відповідного до системи оподаткування податку), грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонтно-будівельні роботи | 1 |  |  |

Умови оплати: (50% передплата)

Строк виконання робіт: 30 календарних днів)

Гарантія на виконані роботи: (1 рік)_________________________________________

Додаткова інформація:

Подаючи свою пропозицію ми підтверджуємо відповідність зазначеному в оголошенні опису.

Посада, прізвище, ініціали,

підпис уповноваженої особи

підприємства/фізичної особи,                                                 _____________(___________)

завірені печаткою (у разі наявності)						     мп

Дата

Додаток 2 до Запиту

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

«Ремонт приміщення осередка Червоного Хреста, за адресою: м. Біла Церква, пров. другий Курсовий, 14-а».

Проєкт «Ремонт осередка»

| Будівельно-ремонтні роботи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість за одиницю (з врахуванням відповідного до системи оподаткування податку), грн. | Загальна вартість (з врахуванням відповідного до системи оподаткування податку), грн |
| Вхідна група: |  |  |  |  |  |
| Робота |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж навісу (2х1х0,15 м залізо-бетонна конструкція) | м2 | 2 |  |  |
| 2 | Штукатурення стін до 2 см | м2 | 7 |  |  |
| 3 | Бетонування сходів 1,28х0,29х0,22 м | шт | 4 |  |  |
| 4 | Монтаж навісу 4,8х1,9 м | м2 | 9,1 |  |  |
| 5 | Бетонування підлоги, 100 мм | м2 | 4,5 |  |  |
| 6 | Фарбування стін | м2 | 10 |  |  |
| 7 | Фарбування труб | м.п. | 23 |  |  |
| Матеріали |  |  |  |  |  |
| 8 | Круг відрізний 230 мм по металу | шт | 8 |  |  |
| 9 | Штукатурка цементно-вапнякова, 25 кг | мешок | 7,28 |  |  |
| 10 | Грунтувка глибокопроникна, 10 л | ведро | 0,2 |  |  |
| 11 | Пиломатеріали соснові обрізні 30х100х3000 | м3 | 0,04 |  |  |
| 12 | Цемент, 25 кг | шт | 2 |  |  |
| 13 | Пісок | т | 0,2 |  |  |
| 14 | Саморіз по дереву 55 мм, 30 шт | шт | 1 |  |  |
| 15 | Фарба фасадна, 10 л | ведро | 0,4 |  |  |
| 16 | Металопрофіль 0,45 мм, оцинкований, фарбований ПС-8 | м2 | 10,5 |  |  |
| 17 | Шуруп самонарізний, покрівельний по металу 4,8х19 мм | шт | 50 |  |  |
| 18 | Шуруп самонарізний, покрівельний по металу 4,8х35 мм | шт | 80 |  |  |
| 19 | Труба 40х40 | м.п. | 23 |  |  |
| 20 | Анкер 10х120 | шт | 16 |  |  |
| 21 | Свердло по металу д11 | шт | 2 |  |  |
| 22 | Електроди моноліт 1 кг, 3 мм | шт | 1 |  |  |
| 23 | Пиломатеріали соснові обрізні 50х50х6000 | м3 | 0,05 |  |  |
| 24 | Шуруп універсальний оцинкований 6х80 | шт | 24 |  |  |
| 25 | Свердло по бетону д10х160 мм | шт | 2 |  |  |
| 26 | Свердло по металу д 7 | шт | 2 |  |  |
| 27 | Фарба-грунт, сіра, 3в1, 2,8 кг | шт | 1 |  |  |
| 28 | Розчинник сольвент, 1 л | шт | 1 |  |  |
| 29 | Пензлик для фарбування, 50 мм | шт | 2 |  |  |
| 30 | Мішки для сміття | шт | 20 |  |  |
| 31 | Доставка будівельних матеріалів | шт | 2 |  |  |
| Коридор: |  |  |  |  |  |
| Роботи |  |  |  |  |  |
| 32 | Демонтаж побілки на стелі | м2 | 11 |  |  |
| 33 | Грунтування стелі | м2 | 11 |  |  |
| 34 | Фарбування стелі | м2 | 11 |  |  |
| 35 | Демонтаж штукатурки на стінах | м2 | 37,17 |  |  |
| 36 | Грунтування стін та укосів | м2 | 37,17 |  |  |
| 37 | Просте штукатурення стін товщина до 2 см (цементно-вапняна суміш) | м2 | 32 |  |  |
| 38 | Штукатурення укосів (цементно-вапняна суміш) | м2 | 5,17 |  |  |
| 39 | Грунтування стін та укосів | м2 | 37,17 |  |  |
| 40 | Фарбування стін та укосів | м2 | 37,17 |  |  |
| 41 | Демонтаж підлоги з дощок | м2 | 12 |  |  |
| 42 | Влаштування підстильного шару щебневого 100 мм | м2 | 12 |  |  |
| 43 | Влаштування бетонної стяжки товщина 100 мм | м2 | 12 |  |  |
| 44 | Фарбування підлоги за два рази | м2 | 12 |  |  |
| Матеріали |  |  |  |  |  |
| 45 | Грунтувка глибокопроникна, 10 л | ведро | 1,71 |  |  |
| 46 | Фарба акрилова, 10 л | ведро | 1,93 |  |  |
| 47 | Штукатурка цементно-вапнякова, 25 кг | мешок | 38,66 |  |  |
| 48 | Щебінь фракція (0,5-40), т | т | 2 |  |  |
| 49 | Цемент, 25 кг | шт | 9 |  |  |
| 50 | Пісок | т | 2 |  |  |
| 51 | Фібра, 0,9 кг | шт | 1 |  |  |
| 52 | Розчинник сольвент, 1 л | шт | 5 |  |  |
| 53 | Валик з ручкою, 250 мм | шт | 4 |  |  |
| 54 | Ванночка для фарбування | шт | 4 |  |  |
| 55 | Фарба на підлогу, 2,8 кг | шт | 5 |  |  |
| 56 | Доставка будівельних матеріалів | шт | 2 |  |  |
| Кімната 1: |  |  |  |  |  |
| Роботи |  |  |  |  |  |
| 57 | Демонтаж побілки на стелі | м2 | 10,5 |  |  |
| 58 | Грунтування стелі | м2 | 10,5 |  |  |
| 59 | Фарбування стелі | м2 | 10,5 |  |  |
| 60 | Демонтаж штукатурки на стінах | м2 | 40,64 |  |  |
| 61 | Грунтування стін та укосів | м2 | 40,64 |  |  |
| 62 | Просте штукатурення стін товщина до 2 см (цементно-вапняна суміш) | м2 | 34,18 |  |  |
| 63 | Штукатурення укосів (цементно-вапняна суміш) | м2 | 6,46 |  |  |
| 64 | Грунтування стін та укосів | м2 | 40,64 |  |  |
| 65 | Фарбування стін та укосів | м2 | 40,64 |  |  |
| 66 | Демонтаж підлоги з дощок | м2 | 11,5 |  |  |
| 67 | Влаштування підстильного шару щебневого 100 мм | м2 | 11,5 |  |  |
| 68 | Влаштування бетонної стяжки товщина 100 мм | м2 | 11,5 |  |  |
| 69 | Фарбування підлоги за два рази | м2 | 11,5 |  |  |
| 70 | Демонтаж дверей 2,22х0,89 | м2 | 1,98 |  |  |
| 71 | Монтаж дверей 2,05х0,97 | м2 | 1,98 |  |  |
| Матеріали |  |  |  |  |  |
| 72 | Грунтувка глибокопроникна, 10 л | ведро | 1,84 |  |  |
| 73 | Фарба акрилова, 10 л | ведро | 2,05 |  |  |
| 74 | Штукатурка цементно-вапнякова, 25 кг | мешок | 42,27 |  |  |
| 75 | Щебінь фракція (0,5-40), т | т | 2 |  |  |
| 76 | Цемент, 25 кг | шт | 9 |  |  |
| 77 | Пісок | т | 2 |  |  |
| 78 | Фібра, 0,9 кг | шт | 1 |  |  |
| 79 | Розчинник сольвент, 1 л | шт | 4 |  |  |
| 80 | Фарба на підлогу, 2,8 кг | шт | 4 |  |  |
| 81 | Двері металеві 2,05х0,96 | шт | 1 |  |  |
| 82 | Піна монтажна, 850 мм | шт | 2 |  |  |
| 83 | Анкер 10х120 | шт | 6 |  |  |
| 84 | Доставка будівельних матеріалів | шт | 2 |  |  |
| Кімната 2: |  |  |  |  |  |
| Роботи |  |  |  |  |  |
| 85 | Демонтаж побілки на стелі | м2 | 14,9 |  |  |
| 86 | Грунтування стелі | м2 | 14,9 |  |  |
| 87 | Фарбування стелі | м2 | 14,9 |  |  |
| 88 | Демонтаж штукатурки на стінах | м2 | 48,51 |  |  |
| 89 | Грунтування стін та укосів | м2 | 48,51 |  |  |
| 90 | Просте штукатурення стін товщина до 2 см (цементно-вапняна суміш) | м2 | 44,06 |  |  |
| 91 | Штукатурення укосів (цементно-вапняна суміш) | м2 | 4,45 |  |  |
| 92 | Грунтування стін та укосів | м2 | 48,51 |  |  |
| 93 | Фарбування стін та укосів | м2 | 48,51 |  |  |
| 94 | Демонтаж підлоги з дощок | м2 | 14,9 |  |  |
| 95 | Влаштування підстильного шару щебневого 100 мм | м2 | 14,9 |  |  |
| 96 | Влаштування бетонної стяжки товщина 100 мм | м2 | 14,9 |  |  |
| 97 | Фарбування підлоги за два рази | м2 | 14,9 |  |  |
| 98 | Демонтаж вікна в кімнаті №2 1,4х1,18 | м2 | 1,65 |  |  |
| 99 | Монтаж вікна в кімнаті №2 1,4х1,18 | м2 | 1,65 |  |  |
| 100 | Демонтаж дверей 2,22х0,89 | м2 | 1,72 |  |  |
| 101 | Монтаж дверей 2,05х0,97 | м2 | 1,72 |  |  |
| Матеріали |  |  |  |  |  |
| 102 | Грунтувка глибокопроникна, 10 л | ведро | 2,24 |  |  |
| 103 | Фарба акрилова, 10 л | ведро | 2,54 |  |  |
| 104 | Штукатурка цементно-вапнякова, 25 кг | мешок | 50,45 |  |  |
| 105 | Щебінь фракція (0,5-40), т | т | 2,5 |  |  |
| 106 | Цемент, 25 кг | шт | 12 |  |  |
| 107 | Пісок | т | 2,5 |  |  |
| 108 | Фібра, 0,9 кг | шт | 1 |  |  |
| 109 | Розчинник сольвент, 1 л | шт | 6 |  |  |
| 110 | Фарба на підлогу, 2,8 кг | шт | 6 |  |  |
| 111 | Вікно металопластикове 1,4х1,18 | шт. | 1 |  |  |
| 112 | Піна монтажна, 850 мм | шт | 2 |  |  |
| 113 | Набір для монтажа вікон | шт | 6 |  |  |
| 114 | Доставка будівельних матеріалів | шт | 2 |  |  |
| Кімната 3: |  |  |  |  |  |
| Роботи |  |  |  |  |  |
| 115 | Демонтаж побілки на стелі | м2 | 12,96 |  |  |
| 116 | Грунтування стелі | м2 | 12,96 |  |  |
| 117 | Фарбування стелі | м2 | 12,96 |  |  |
| 118 | Демонтаж штукатурки на стінах | м2 | 40,54 |  |  |
| 119 | Грунтування стін та укосів | м2 | 40,54 |  |  |
| 120 | Просте штукатурення стін товщина до 2 см (цементно-вапняна суміш) | м2 | 37,55 |  |  |
| 121 | Штукатурення укосів (цементно-вапняна суміш) | м2 | 2,99 |  |  |
| 122 | Грунтування стін та укосів | м2 | 40,54 |  |  |
| 123 | Фарбування стін та укосів | м2 | 40,54 |  |  |
| 124 | Монтаж гіпсокартона на стіни | м2 | 1,5 |  |  |
| 125 | Демонтаж підлоги з дощок | м2 | 13 |  |  |
| 126 | Влаштування підстильного шару щебневого 100 мм | м2 | 13 |  |  |
| 127 | Влаштування бетонної стяжки товщина 100 мм | м2 | 13 |  |  |
| 128 | Фарбування підлоги за два рази | м2 | 13 |  |  |
| 129 | Демонтаж дверей 2,22х0,89 | м2 | 1,72 |  |  |
| 130 | Монтаж дверей 2,05х0,97 | м2 | 1,72 |  |  |
| 131 | Фарбування труб за два рази | м.п. | 57 |  |  |
| Матеріали |  |  |  |  |  |
| 132 | Грунтувка глибокопроникна, 10 л | ведро | 1,88 |  |  |
| 133 | Фарба акрилова, 10 л | ведро | 2,14 |  |  |
| 134 | Штукатурка цементно-вапнякова, 25 кг | мешок | 42,16 |  |  |
| 135 | Щебінь фракція (0,5-40), т | т | 2 |  |  |
| 136 | Цемент, 25 кг | шт | 10 |  |  |
| 137 | Пісок | т | 2 |  |  |
| 138 | Фібра, 0,9 кг | шт | 1 |  |  |
| 139 | Розчинник сольвент, 1 л | шт | 5 |  |  |
| 140 | Фарба на підлогу, 2,8 кг | шт | 5 |  |  |
| 141 | Гіпсокартон 2000х1200х12,5 | шт | 1 |  |  |
| 142 | Профіль cd60, 055 мм, 3 м | шт | 2 |  |  |
| 143 | Саморіз по металу для гіпсокартона 3,9х9,5 мм, 100 шт | шт | 1 |  |  |
| 144 | Саморіз по металу для гіпсокартона 3,5х35 мм | шт | 100 |  |  |
| 145 | Дюбель 6х40, 100 шт | шт | 1 |  |  |
| 146 | Доставка будівельних матеріалів | шт | 2 |  |  |
| 147 | Фарба 3в1 сіра, 2,8 кг | шт | 2 |  |  |
| 148 | Розчинник сольвент, 1 л | шт | 5 |  |  |
| 149 | Кісточка 50 мм | шт | 4 |  |  |
| Електрика: |  |  |  |  |  |
| Роботи |  |  |  |  |  |
| 150 | Встановлення щитка | шт | 1 |  |  |
| 151 | Встановлення автоватів до 25 А | шт | 3 |  |  |
| 152 | Монтаж світильників | шт | 9 |  |  |
| 153 | Встановлення вимикачів неутопленого типу | шт | 5 |  |  |
| 154 | Встановлення розеток неутопленого типу | шт | 6 |  |  |
| 155 | Монтаж кабеля в гофрі | м.п. | 160 |  |  |
| 156 | Монтаж розпредкоробок | шт | 20 |  |  |
|  | Матеріали |  |  |  |  |
| 157 | Щиток на 4 автомати | шт | 1 |  |  |
| 158 | Автомат 2Р, 25 А | шт | 1 |  |  |
| 159 | Атомат 1Р, 16 А | шт | 1 |  |  |
| 160 | Атомат 1Р, 10 А | шт | 1 |  |  |
| 161 | Світльник лед, круглий, накладний, вологостійкий | шт | 9 |  |  |
| 162 | Вимикач одноклавішний | шт | 5 |  |  |
| 163 | Розетка подвійна накладна | шт | 6 |  |  |
| 164 | Кабель 3х2,5 | м.п. | 100 |  |  |
| 165 | Кабель 3х1,5 | м.п. | 60 |  |  |
| 166 | Монтажна кліпса для кріплення труби D25 мм, 25 шт. | шт | 14 |  |  |
| 167 | Дюбель 6х40, 100 шт | шт | 5 |  |  |
| 168 | Доставка будівельних матеріалів | шт | 1 |  |  |
|  | Всього: |  |  |  |  |

Посада, прізвище, ініціали,

підпис уповноваженої особи

підприємства/фізичної особи,                                                 _____________(___________)

завірені печаткою (у разі наявності)						     мп

Дата