Таблиця № 14

Додаток № 1 до Запиту

Назва підприємства:

Адреса, телефон:

Реквізити:

| № | № Лоту | Найменування | Додаткова інформація | К-сть, шт. | Ціна (з/без ПДВ) грн. | Вартість (з/без ПДВ) грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лот № 14 | Подовжувач бабинний | Подовжувач бобинний номінальний струм: 16А номінальна напруга: 250В максимальне навантаження: 3500 Вт кількість розеток: 4 довжина кабелю: 25 метрів січення кабелю: 2х2,5 мм2 конструктивне виконання: без заземлення країна виробництва: Україна ступінь захисту: IP20 (або еквівалент) | 2 шт. |  |  |  |
| 2 |  | Подовжувач | Мережевий фільтр-подовжувач RZTK Power Strip 4 + 2 USB-A (QC 3.0) + USB-C (PD20W) Чорний 2х USB Type-A 1х USB Type-С Технологія швидкого заряджання PD (USB Power Delivery) та QC 3.0 (Quick Charge 3.0) Автоматичне визначення найкращого струму живлення пристрою 4 розетки Перемикач Увімк/Вимк Вбудований запобіжник Електропровідні елементи із фосфористої бронзи. Кабель із чистої міді. Отвори для кріплення. Протиковзкі накладки. Євровилка із заземленням (Type-F) Максимальна вихідна потужність: 20 Вт (або еквівалент) | 5 шт. |  |  |  |
| 3 |  | Мережевий фільтр-подовжувач | Мережевий фільтр-подовжувач RZTK Power Strip 4 Кількість гнізд: 4 Довжина кабелю: 1.8 м Додаткові можливості: 2x USB Type-A 1x USB Type-C Технологія швидкої зарядки PD (USB Power Delivery) і QC 3.0 (Quick Charge 3.0) Автоматично визначає найкращий струм живлення пристрою 4 розетки Вимикач увімкнення/вимкнення - керує всіма розетками змінного струму та USB-портами разом Вбудований запобіжник автоматично спрацює, щоб захистити пристрої від перевантажень Електропровідні елементи з фосфорної бронзи Кабель з чистої міді Монтажні отвори Протиковзкі накладки Europlug із заземленням (Type-F) Вогнезахисний корпус витримує температуру до 750 °C Максимальна вихідна потужність: 20W Функції: USB-порти Захист від перевантаження Загальний перемикач Обгрунтованими Тип: Мережеві фільтри-подовжувачі Тип розеток: Євророз'єм із заземленням (Тип F) Максимальний струм навантаження: 16 А Тип підключення фільтра: Європробка із заземленням (Тип F) Електричний захист: від перевантажень USB-заряджання: є Комутатор: є Колір: Білий Кількість в упаковці, шт: 1 Гарантія: 24 місяці (або еквівалент) | 10 шт. |  |  |  |
|  |  |  | Сума з/ без ПДВ, грн |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього з/без ПДВ, грн |  |  |  |  |

Строк поставки: 						.

Умови оплати: 						.

Вартість пропозиції учасника включає доставку готової продукції за адресою, вказаної в Запиті.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Ми погоджуємося зафіксувати цінову пропозицію на термін не раніше ніж до моменту укладення договору.

Керівник організації/ФОП:	_________________________ ( ____________________)

МП                                                         підпис			ПІБ